西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局关于景洪市110千伏橄榄坝输变电工程变更

建设项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2021〕7号

云南农垦电力有限责任公司：

你单位委托云南国策环保科技有限公司编制的《景洪市110千伏橄榄坝输变电工程变更建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 项目工程（项目代码：2019-532800-44-01-018303）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇，起于110kV景哈变电站，终于110kV橄榄坝变电站。项目组成包括主体工程、辅助工程和环保工程。主体工程主要为110kV橄榄坝变电站主变规模由1×20MVA增加到1×40MVA。新建1回110kV景哈变-110kV橄榄坝变线路，路径全长约6.305km，线路采用单回路架设，线路新建铁塔19基。辅助工程主要为设置牵张场和塔基施工区，导线架设时拟设置2个牵张场。环保工程主要为塔基周围设置围挡和截排水沟及生态恢复工程。项目总投资3272万元，其中环保投资53.6万元，占总投资的1.64%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强施工期间的环境保护管理工作。制定完善的施工组织计划，合理安排施工场地和施工方式，线路邻近或经过水体时，严禁向水体倾倒垃圾和施工废弃物，有效控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物等对周围环境的不利影响。

（二）落实各项生态保护和污染防治措施。根据地形地貌选用合理塔型，减少占地和林木的砍伐，采取高塔架设、无人机放线等措施，减少对森林植被的影响，尽可能利用现有便道施工，施工结束后恢复临时用地的原有功能。加强区内生物多样性保护。

（三）合理选择导线、金具，选择优良的加工工艺，加强对电气设备、导线的检修维护。

（四）严格按照规范设计和控制输电线对地距离、交叉跨越距离与居民区的距离，保证线路工频电场和工频磁场强度满足《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）的要求。

（五）项目建成后，按《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》的规定，划定线路保护规划范围并定期巡查，确保在规划范围内不得新建住房、厂房等构筑物。

（六）在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。工程竣工后，你单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自项目环境保护设施竣工之日向我局报备，并在3个月内自行组织竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方能正式投入运行。且在验收通过后将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表如实向社会公开，并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息后报我局备案。

四、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告表。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

六、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局

2021年10月18日