西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局关于景洪市景哈乡山区河道治理工程建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2021〕12号

景洪市水务局：

你单位委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《景洪市景哈乡山区河道治理工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2108-532801-04-01-561608）位于云南省西双版纳州景洪市景哈乡，建设内容主要为景洪市景哈乡南木回音河、回棒河部分流域河道治理，包括河道清淤疏浚和治理堤防，其中南木回音河总治理河道长度为483.50m，治理堤防长度870.15m（左岸430.46m，右岸439.69m）；回棒河总治理河道长度为116.30m，治理堤防长度232.60m（左岸114.40m，右岸118.20m）。项目总投资397.77万元，其中环保投资6.43万元，占总投资的1.62%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强施工期间的环境保护管理工作。制定完善的施工组织计划，合理安排施工场地和施工方式，有效控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物等对周围环境的不利影响。

（二）落实生态保护措施。尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失，保护好施工区以外的植被；制订合理的土石方工程施工组织计划，围堰及生态驳岸构建等施工应尽量安排在非汛期，尽量避开雨季施工；制定水土流失防治方案，按方案要求做好水土流失防治措施，避免产生水土流失。施工结束后须对临时占地进行植被恢复，根据其原有的土地利用性质恢复相应功能。

（三）加强水污染防治工作。严禁将施工废水、生活废水直接排入整治河流。施工废水经沉淀处理全部回用，不外排；生活污废水经依托邻村旱厕，生活污水排入邻村化粪池，不外排。施工过程须开展水质监测工作，防止对下游河流水质造成不利影响。

（四）加强大气污染防治工作。堆场采取篷布遮盖等有效的遮挡措施；施工沿线定期洒水防止扬尘产生；场内施工道路人工洒水降尘，施工开挖工序采用湿式除尘作业。

（五）加强噪声污染防治工作。合理安排施工时间，加强施工现场管理；选用低噪声设备，并定期保养；工段设禁鸣、减速慢行的标志，运输汽车低速匀速行驶。

（六）加强固体废物综合利用和规范处置。生活垃圾分类收集，定期运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一清运处置；建筑垃圾分类收集，不可回收部分由施工方统一清运至管理部门指定场所处理；土石方部分用于项目施工分期回填，河道疏浚底泥全部用于河岸两侧绿化，多余的土石方须堆放至有完善手续的弃土堆存场；废机油要集中收集后带离作业区，严禁排入河道中，收运至指定或合法收集点妥善处理。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自项目环境保护设施竣工之日向我局报备，并在3个月内自行组织竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方能正式投入使用。且在验收通过后将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表如实向社会公开，并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息后报我局备案。

四、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

五、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局

2021年12月16日