西双版纳州生态环境局景洪分局关于西双版纳金林木材厂扩建项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2022〕1号

西双版纳金林木业有限公司：

你公司委托西双版纳金润环境科技有限公司编制的《西双版纳金林木材厂扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2201-532801-04-02-695421）位于云南省西双版纳州景洪市景洪农场原七分场机务队旁，为扩建项目。总占地面积16667m2，新增面积8000m2；总建筑面积为15333m2，新增面积7333m2。主要建设内容为厂房建设、车间改造及配套设施的建设，扩建后年生产橡胶木材17500m2，其中自然板3000m2/a（新增）、拼板3500m2/a（新增1000m2/a）、规格料3500m2/a（新增）、旋切单板7500m2/a（新增）。项目供热由原干燥窑改为额定蒸发量为4t/h的蒸汽锅炉，燃料为生物质燃料。项目总投资540万元，其中环保投资76万，占总投资的14.07%。

在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设和运行的不良环境影响可得到减缓和控制，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护对策措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治工作。项目1台4t/h锅炉废气经多管旋风除尘设施+水膜除尘设施处理，须稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后，通过1根35m排气筒排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌；生产车间密闭围挡，锯解、旋切等设备周边设置挡板，拼板车间设置布袋除尘设施。

（二）加强水污染防治工作。项目须采用雨污分流的排水体制，生活污水经隔油池和化粪池处理后综合利用于周边农田，无生产废水外排。防腐工序用水经防腐液收集池收集后循环利用，不外排；水膜除尘废水经沉淀池收集后循环利用，不外排。

（三）加强噪声污染防治工作。合理安排生产时间，选用低噪音设备，定期做好设备的保养与日常维护，通过采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标排放。

（四）加强固体废物综合利用和规范处置。综合利用边角料、锯末、锅炉灰渣等固体废物，不能利用的委托环卫部门统一处置；生活垃圾分类收集，定期运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一清运处置。

（五）规范设置危废暂存间用于存放废机油、废润滑油等危险废物，按规定设置危险废物识别标志，并委托具有资质的企业妥善处理；废机油、废润滑油的容器须完好无损，地面须做好防渗工作；规范设置有效容积大于可能发生泄漏量的防腐液事故收集池。

（六）按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报我局备案；认真落实污染事故防范措施和应急预案，建立健全突发环境事件应急管理制度；落实相关应急物资储备，定期开展应急演练，提高污染事故应变处置能力。

（七）加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自项目环境保护设施竣工之日向我局报备，并在3个月内自行组织竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方能正式投入使用；且在验收通过后将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表如实向社会公开，并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息后报我局备案。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

六、我局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局            2022年1月11日