附表1

2024年景洪市生活饮用水（集中式供水）国家随机监督抽查结果一览表

| 序号 | 名称 项目 | 出厂水色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量 | 不合格数量（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普文镇自来水厂（第二水厂） | 合格 | 2.1 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 合格 | 2 |
| 2 | 普文镇自来水厂水 | 合格 | 2.7 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 合格 | 2 |
| 3 | 景讷乡自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 4 | 勐龙镇自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ＜0.005 | 1 |
| 5 | 勐罕自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 6 | 景哈哈尼族乡自来水厂 | 合格 | 1.9 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 合格 | 2 |
| 7 | 国营东风农场自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ＜0.005 | 1 |
| 8 | 景洪市嘎洒镇嘎栋自来水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 5.0 | 1 |
| 9 | 清华给水服务有限公司自来水厂 | 合格 | 4.2 | 合格 | 有少许沉淀 | 合格 | 合格 | 1 |
| 10 | 雅生活智慧城市（集中式供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 11 | 景洪市给排水有限责任公司（江南水厂） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 12 | 景洪市给排水有限责任公司（江北水厂） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 13 | 景洪市给排水有限责任公司江南第二水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |