附表2

2024年景洪市生活饮用水（二次供水）国家随机监督抽查结果一览表

| 序号 | 名称 项目 | 二次供水色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量 | 不合格数量（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿城物业服务集团有限公司西双版纳分公司（南山别院二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.01 | 1 |
| 2 | 西双版纳世纪金源大饭店有限责任公司（二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.005 | 1 |
| 3 | 西双版纳金地酒店管理有限公司（二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 4 | 云南俊发物业服务有限公司西双版纳分公司（凤凰谷二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.005 | 1 |
| 5 | 西双版纳万家和物业管理有限责任公司（阳光尚品二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.03 | 1 |
| 6 | 西双版纳滨江度假庄园物业有限公司（咏江苑二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 0.005 | 1 |
| 7 | 西双版纳嘉恒物业管理有限公司（金茂港湾二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 8 | 西双版纳天泓物业经营管理有限公司（二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |
| 9 | 西双版纳铭信物业管理有限公司（鑫盛时代二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 （已更换物业公司） |
| 10 | 西双版纳宸宇物业服务有限公司（二次供水） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 全部项合格 |

2024年生活饮用水国家随机监督抽检6项指标标准

| 序号 | 检测项目 | GB 5749—2022限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 2 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH值（pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 游离余氯（mg/L） | 与水接触时间≥30min，出厂水≥0.3 ≤2，末梢水≥0.05 ≤2 |