西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市

茶园水库扩建工程环境影响报告表

的批复

西环景审〔2023〕9号

景洪市水务局：

你单位委托云南绿韵环保科技有限公司编制的《景洪市茶园水库扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2110-532801-04-01-971895）位于云南省西双版纳州景洪市大渡岗乡，坝址坐标：东经100度57分37.731秒，北纬22度20分46.031秒。茶园水库扩建后为小（1）型水库，坝址以上流域面积12km2，正常蓄水位1214.37m，相应库容246.1万m3，死水位1204.50m，死库容18万m，兴利库容228.1万m3，总库容366.5万m3，水库具有完全年调节能力。工程由枢纽工程、输水工程组成。大坝坝型为粘土心墙风化料坝，最大坝高28.6m，坝长90.65m。水库供水总干管管道里程长2303m，设计流量0.122~0.105m3/s，生态下放流量为0.016m3/s。工程主要任务是周边茶园及农田灌溉供水，水库设计年净供水量268.4万m3。项目总投资15415.74万元，其中环保投资164.20万元，约占总投资的1.07%。

项目在全面落实《报告表》、技术评估意见和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实生态保护措施。工程施工前，对施工作业区野生动物进行人工驱赶，避免造成重点保护野生动物种群个体损失。严格按生态优先的原则，合理布置施工便道、施工营地等施工场地，减少临时占地面积；严格控制施工红线，不得越界施工，加强施工管理，禁止任意砍伐施工区范围外植被，禁止非法捕猎和捕鱼。落实生态流量保障措施，加强生态流量下泄监管，切实做好生态流量泄放专用设施的设计、建设和运行管护，确保水库初期蓄水和运行期下游河道生态用水需求。落实水土保持方案，防止水土流失和生态破坏，制定临时用地生态修复方案，加强施工后的生态恢复措施，施工结束后及时对料场、弃渣场、施工场等区域进行植被恢复，绿化和生态恢复选用本地易成活物种，有效控制外来物种入侵，同时加强恢复措施草植管理，确保植被成活率及恢复效果。

（二）落实施工期污染防治措施。合理安排施工时间，加强施工现场管理；选用低噪声设备，并定期保养；工段设禁鸣、减速慢行的标志，运输汽车低速匀速行驶，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响。采取洒水降尘、物料遮盖运输等措施，控制扬尘和粉尘影响。废弃土石方尽可能综合回填利用，回用不完的运至规划弃渣场；施工建筑垃圾和库区清理垃圾等尽可能分类收集综合利用，不能利用的须统一收集妥善处置；生活垃圾须统一收集妥善处置；施工过程若涉及机械维修产生的废机油要集中收集后带离施工区，须交有资质单位妥善处理。

（三）落实水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后全部回用，不外排；施工期生活污水经沉淀池处理后回用，不外排；加强施工管理，严防水污染事故发生。运营期水库管理人员生活污水经隔油池、化粪池处理后委托当地村民清掏，不外排，严禁排入库区。在水库蓄水前，按照相关规定要求进行库底清理，包括建筑物的拆除与清理，易漂浮物、污染物的卫生清理，固体废物清理等，库底清理工作完成前，不得进行蓄水。做好龙山河健康跟踪评价，包括水生生物及生境状况等，必要时采取措施补救。

（四）强化环境管理和环境风险防范。加强库区污染防治，对项目运营期取水、供水实施全过管理，定期开展库区水质监测工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定环境风险防范应急预案，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免突发环境事件发生。

（五）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你单位须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

四、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

六、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你单位应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2024年3月11日

抄送：景洪市自然资源局，景洪市林业和草原局，景洪市大渡岗乡人民政府，云南省环境科学学会，云南绿韵环保科技有限公司。