西双版纳州生态环境局景洪分局关于

和合工业弃土消纳场项目环境影响报告表

的批复

西环景审〔2024〕26号

西双版纳文宇环保有限责任公司：

你公司委托云南清蓝源环保科技有限公司编制的《和合工业弃土消纳场项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2108-532801-04-01-197663）位于云南省西双版纳州景洪市勐养镇曼纳庄村委会窝拖老寨和八家寨村之间斜坡与冲沟地带，消纳场总占地面积161342m2，设计总填埋库容240万m3，建设内容主要为新建挡土坝、截洪沟、平台排水沟、排渗设施等消纳场相关设施，项目总投资3000万元，其中环保投资550.12万元，占总投资的18.34%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。施工废水妥善处理，不外排。固体废物不得随意丢弃，须妥善处置。

- 落实大气污染防治措施。项目设置并使用“三池一设备”（车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备），严禁弃土运输车辆带泥上路；设置可移动洒水喷淋设施、雾炮机等，加强场区洒水降尘，采取分区作业，对已完成的堆土区覆盖防尘布；加强装车管理，严密覆盖防止扬尘渣土溢出；在项目区进出口处合理设置TSP自动监测设备，实时监测并公示项目区TSP颗粒物浓度。

（三）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，运营期车辆冲洗废水和生活污水经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；初期雨水和渗滤雨水经沉淀池（550m3）沉淀处理后全部回用于厂区洒水降尘，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；限制运输车辆车速，合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （五）加强固体废物综合利用和规范处置。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括沉淀池泥沙、化粪池污泥及生活垃圾等，沉淀池泥沙定期清掏运送至合规的一般工业固废处置场所合理处置；化粪池污泥委托当地环卫部门定期清掏处置；生活垃圾收集后定期委托当地环卫部门清运处置。危险废物主要为废机油，集中收集后妥善暂存于危险废物贮存间内，委托资质单位定期清运处置，危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求规范建设。做好分区防渗工作，严格遵照相关规范进行施工建设，确保项目防渗符合规范要求。

- （六）落实各项生态恢复措施。严格按生态优先的原则，严格控制施工范围，合理布置施工场地，减少临时占地面积。将生态恢复治理措施落到实处，分区消纳作业，采取边消纳边恢复措施，在弃土场服务期满后，按照水土保持方案、土地复垦方案等对项目占地进行植被恢复治理，绿化和生态恢复选用本地易成活物种，有效控制外来物种入侵，同时加强恢复措施草植管理，确保植被成活率及恢复效果。

- （七）强化环境管理和环境风险防范。严格项目弃土入场管理，主要消纳项目建设产生的基坑土，不得接收建筑废弃物、工业固体废物、生活垃圾、危险废物及其他有毒有害的物质。做好场区防排水措施，落实水土保持和地质灾害防治措施。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免发生环境风险事故。

（八）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

四、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

五、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

六、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2024年7月11日

抄送：景洪市住房和城乡建设局，景洪市综合行政执法局，景洪市自然资源局，景洪市水务局，景洪市林业和草原局，景洪市应急管理局，景洪市勐养镇人民政府，云南省环境科学学会，云南清蓝源环保科技有限公司。