西双版纳州生态环境局景洪分局关于云南强林石化集团有限公司西双版纳景帕加油站

环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕10号

云南强林石化集团有限公司：

你公司委托普洱普蓝环境咨询有限公司编制的《云南强林石化集团有限公司西双版纳景帕加油站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2111-532801-04-01-310245）位于西双版纳州景洪市西双版纳旅游度假区二期景帕杭路与庄董东路交叉口东南角，建设内容为新建三级加油站一座，包括加油岛、储油区及辅助服务区。其中加油岛设置6台4枪潜油泵加油机和1个罩棚，加油枪共24枪；储油区设置4个SF双层承重油罐4个，30m3的0#柴油储罐1个，30m3的92#汽油储罐1个，25m3的95#汽油储罐1个，20m3的98#汽油储罐1个，油罐总容积为105m3（柴油罐折半后总容积90m3）。项目总投资3500.00万元，其中环保投资263.74万元，占总投资的7.54%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目采用自封式加油枪及密闭卸油，安装油气回收装置，并加强营运期管理，确保非甲烷总烃等VOCs废气达标排放；食堂油烟须配备油烟净化装置，油烟废气须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关排放要求后排放。

（二）落实固体废物处理处置措施。一般固体废物和危险废物分类收集、分类处置。一般固体废物主要包油水分离器油脂、化粪池污泥及生活垃圾，油水分离器油脂和化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处置；生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运处置。危险废物主要为储油罐油泥，加油机油渣，含油消防沙，三级隔油池泥沙和废油，含油抹布、手套及工作服，其中储油罐油泥定期委托有资质的油罐清洗单位清运处置；加油机油渣，含油消防沙，三级隔油池废油，含油抹布、手套及工作服收集后暂存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置；三级隔油池泥沙委托有资质单位定期清掏妥善处理。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求建设并设立标识。固体废物综合处置率达到100%。

（三）落实水污染防治措施。洗车废水、初期雨水经三级隔油池处理达标后排至市政污水管网；生活污水通过隔油池、化粪池处理达标后排至市政污水管网；储油罐清洗废水委托相关资质单位带走妥善处置。

（四）加强噪声污染防治工作。合理布局，选取低噪声设备，定期做好设备的保养与日常维护；在进出口设置警示标识，要求低速行驶、禁止鸣笛，降低交通噪声。合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；对土壤及地下水环境污染风险要建立跟踪机制，设置1个地下水监测井，定期开展跟踪监测，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急等设施，定期对污染治理设施进行检修，避免污染事件发生。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

三、在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局

2023年5月6日

抄送：景洪市商务局，西双版纳旅游度假区管理委员会，曼弄枫街道办事处，省环境科学学会，普洱普蓝环境咨询有限公司。