西双版纳州生态环境局景洪分局关于

苏可菲纳咖啡（普洱）有限责任公司景洪市

普文镇秤杆河咖啡鲜果加工厂建设项目

环境影响报告表的批复

西环景审〔2023〕18号

苏可菲纳咖啡（普洱）有限责任公司：

你公司委托云南水工源工程设计有限公司编制的《苏可菲纳咖啡（普洱）有限责任公司景洪市普文镇秤杆河咖啡鲜果加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2211-532801-04-01-287510）位于云南省西双版纳州景洪市普文镇秤杆河村，主要建设内容为鲜果暂存区、鲜果分拣区、脱皮区、鲜果清洗区、烘干区等。项目建设带壳咖啡干豆、脱壳咖啡干豆生产线各一条，年产带壳咖啡干豆6000吨和脱壳咖啡干豆4500吨。烘干工序设置1台生物质锅炉供热，配套设置污水处理设施、旋风除尘+布袋除尘设备等环保及附属设施。项目总投资700.00万元，其中环保投资257.90万元，占总投资的36.84%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运营期间须认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- （一）落实大气污染防治措施。烘干工序锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘设备处理通过1根25m高排气筒稳定达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关要求排放；规范设置废气排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，并按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）设立排污口标志牌。污水处理站臭气采取定期喷洒除臭剂等措施，确保臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放要求，减少臭气对周边环境的影响。

- （二）落实水污染防治措施。项目须采用雨污分流的排水体制，咖啡鲜果清洗、脱皮脱胶废水、设备冲洗废水及地面冲洗废水等生产废水经管道收集后至厂区污水处理设施（处理规模30m3/d，处理工艺为咖啡废水蒸发浓缩处理）处理达相关标准后回用于项目生产和咖啡种植园灌溉，不外排。生活污水经化粪池处理后定期委托村民清掏用作农田施肥，不外排。

- （三）加强固体废物综合利用和规范处置。项目一般固体废物分类收集、分类处置。一般固体废物包括咖啡果皮、锅炉炉渣、污水处理站污泥及过滤废渣和生活垃圾。咖啡果皮委托有机肥加工企业回收用于有机肥加工；锅炉炉渣收集后回用于咖啡种植园堆肥利用；污水处理站污泥及过滤废渣经滤干水分后统一收集，委托有机肥加工企业回收用于有机肥加工；生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处置。固体废物综合处置率达到100%。

- （四）加强噪声污染防治工作。合理布局，定期做好设备的保养与日常维护；设备设置基础减震，合理安排生产时间，必要时采取隔声、消声、减震等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）落实施工期各项污染防治措施。加强管理，文明施工。强化施工扬尘污染防治措施，采取喷淋洒水、及时清扫、择时分

段湿法作业、防尘网抑尘、篷布遮盖运输等措施，减小扬尘对周

围环境的影响。防止噪声扰民，合理安排施工布局和施工时间；严禁夜间高噪声施工作业。生活垃圾不得随意丢弃，须妥善处置。

（六）做好环境风险防范工作。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。落实分区防渗措施，建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现；科学布设预警设施、事故应急等设施，定期对污染治理设施进行检修，加强对环境保护设施的运行维护管理，确保正常运行，避免污染事件发生。

- （七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、落实生态环境保护的主体责任，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）要求，组织开展项目竣工环境保护验收。你公司须对项目配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向我局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你公司应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                2023年6月2日

抄送：普文镇人民政府，省环境科学学会，云南水工源工程设计有限公司。