西双版纳州生态环境局景洪分局关于

西双版纳景明烟花爆竹有限责任公司

仓库项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕13号

西双版纳景明烟花爆竹有限责任公司：

你公司委托丽江骏天环保科技有限公司编制的《西双版纳景明烟花爆竹有限责任公司仓库项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

该项目（项目代码：2019-532801-59-03-052595）位于云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼勉村委会曼贺回村民小组，总占地面积4547.55m2总建筑面积为1139.5m2,建设内容包括烟花爆竹储存库房、值班室、监控室、消防水池等，年储存烟花爆竹20t。2019年11月18日获得西双版纳州应急管理局核发的烟花爆竹经营(批发)许可证(证书编号：(云)YHPF〔2019〕XSBN005号),其烟花爆竹经营范围为：烟花类〔C〕、〔D〕,爆竹类〔C〕,(组合烟花类单筒药量在25克以下)。总投资45万元，环保投资为13.5万元，占项目总投资30.2%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实大气污染防治措施。项目为烟花爆竹仓库，运营期废气主要为汽车尾气、食堂油烟等。食堂油烟经配备的油烟净化器处理后，汽车尾气经大气扩散、绿化吸收后满足达标排放要求。

- 落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水、消防废水。食堂废水经隔油池收集后与其他生活污水一同进入化粪池处理，委托当地环卫部门清掏处理，不外排。消防废水截排到消防废水事故池中，委托车辆将消防废水运输至景洪市江南第一污水处理厂处置。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。固体废物为废弃包装材料、生活垃圾、过期及残损烟花爆竹。生活垃圾统一收集后及时清运至生活垃圾清运点，委托环卫部门统一处置；废弃包装材料外售废品回收站；过期、残损烟花爆竹交由公安部门组织销毁、处置。固体废物综合处置率达到100%。

- 落实噪声污染防治措施。严格控制运输车辆行驶速度、夜间不运输、严禁鸣笛等措施，厂界昼间噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准限值

- 落实土壤和地下水污染防治措施。项目采取源头防控、分区防渗的措施。整个厂区进行硬化处理，化粪池和事故池作为一般防渗区，采用粘土铺底+防渗混凝土底板。其他区域为简单防渗区，采取地面硬化处理。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，在厂区配备相应的消防设备，合理设置消防水池（600m³）和事故水池（400m³）。定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年2月18日

| 抄送：景洪市应急管理局，嘎洒街道办事处，云南省环境科学学会，丽江骏天环保科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年 2月18日 |