西双版纳州生态环境局景洪分局关于景洪市“澜沧江、流沙河”流域城区段水生态修复

及水生态旅游资源开发项目(EOD)景洪市

城区澜沧江、流沙河流域水生态修复及

景观提升工程(一期)白象沙滩

环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕14号

中铁建发展集团（西双版纳）生态开发有限公司：

你公司委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制的《景洪市“澜沧江、流沙河”流域城区段水生态修复及水生态旅游资源开发项目(EOD)景洪市城区澜沧江、流沙河流域水生态修复及景观提升工程(一期)白象沙滩环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

该项目（项目代码：2407-532801-04-01-229869）位于云南省西双版纳州景洪市龙舟广场与澜沧江之间的临江滨水区域，总占地面积22.50hm²,其中永久占地面积19.93hm²,临时占地2.57hm²。建设内容包括滩地建设工程、水域清淤工程。其中滩地建设工程主要包括：景观工程、江心堤防冲刷工程、水域引水工程、给水排水工程等。总投资为9803.88万元，其中环保投资为116万元，占总投资的1.18%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

- 落实生态影响恢复措施。内陆滩涂区域选择本地内陆滩涂植被进行恢复；绿化植被禁止引入外来物种，同时对植被恢复区域加强管养；加强环境管理，禁止向水域排放污染物，保持水域水质。

- 落实大气污染防治措施。严格执行废气治理措施，保持项目区内环境卫生，生活垃圾及时清运。日常经营活动使用清洁能源，减少污染物排放。

- 落实水污染防治措施。项目施工机械、车辆清洗水排入施工场地内隔油池、沉淀池进行处理后用于施工降尘。运营期生活污水经化粪池、污水一体化处理后，用于场地绿化和道路洒水，不外排；处理后水质须达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化标准要求。加强对给排水系统管理及维护，保障污水处理设施稳定运行。

- 加强固体废物综合利用和规范处置。施工期产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。回填利用土石方及淤泥全部运输至景洪市绿色低碳循环发展经济产业园项目综合利用；建筑垃圾分类收集，能利用部分进行回收利用，不可回收部分按照相关规定要求运至指定建筑垃圾处理场处置；生活垃圾运至垃圾收集点统一处置。运营期生活垃圾委托环卫部门定期清运，固废处置率达到100%。

- 落实噪声污染防治措施。施工期采用低噪声施工设备，合理安排施工计划并采取严格，采取移动声屏障等措施；项目运营期应设置减速、禁鸣标识，减少车辆噪声排放，周边居民点声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 落实土壤和地下水污染防治措施。固体废物产生后暂存于服务管理用房，临时暂存点应做一般防渗、防水处理，厂家及时回收处理。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，防止临水工程施工对地表水体产生影响，确保污水一体化处理装置在生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，在厂区配备相应的消防设备。定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年3月3日

| 抄送：景洪市水务局，江北街道办事处，云南省环境科学学会，北京中咨华宇环保技术有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年 3月3日 |