西双版纳州生态环境局景洪分局关于

混凝土减水剂复配项目环境影响报告表的批复

西环景审〔2025〕23号

西双版纳汇化新型建材有限公司：

你公司委托景洪市重点环保咨询有限公司编制编制的《混凝土减水剂复配项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已通过审批前公示程序，现批复如下：

- 该项目（项目代码：2401-532801-04-01-723457）位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇东风农场一分场乳胶厂，项目占地面积5621.95m2，项目通过外购母液建设1条年产2万吨减水剂复配生产线，项目租用西双版纳茗品贸易有限公司已建成的办公用房、空地、封闭式厂房、仓库、门卫、道路等进行改建，配套建设8个10t的母液储罐、2个10t的小料储罐和4个10t的成品储罐等储运工程，以及一座处理规模为2m3/d的污水处理站、围堰工程、导流沟、收集井、事故水池等环保工程。项目总投资80万元，其中环保投资8.6万元，占工程总投资的10.75%。

项目在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护对策措施和建议后，项目建设及运行产生的不利影响可得到一定减缓和控制，州生态环境局景洪分局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的环境保护措施。

- 项目在建设与运行期间须认真落实《报告表》提出的环保措施与建议，同时要重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目主要产生投料粉尘无组织排放，罐体呼吸产生的挥发性有机物等废气。复配过程中针对颗粒物采取科学作业，减少扬尘；及时清扫地面结晶颗粒。采用固定顶罐储存减水剂母液减少挥发性有机废气的排放；污染物须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值。

（二）落实水污染防治措施。车间地面清洗废水经沉淀池沉淀预处理后排入新建的一体化污水处理站处理，达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）工艺用水标准后回用，不外排；食堂污水经隔油池处理后会同其他生活污水经化粪池处理后排入新建的一体化污水处理站处理，达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）工艺用水标准后回用于复配；初期雨水通过雨水沟收集排入初期雨水收集池后回用于洒水降尘。

（三）加强固体废物综合利用和规范处置。废包装袋收集后外售厂家回收利用；废机油、废含油抹布及手套经危废收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，并委托有资质的单位进行清运处置；生活垃圾使用生活垃圾收集桶统一收集，自行清运至周边生活垃圾收集点，由当地环卫部门定期清运、处置；化粪池、污水处理站污泥委托环卫部门处理。固体废物综合处置率达到100%。

（四）落实噪声污染防治措施。项目建设时选用噪声低、振动小的生产设备，搅拌釜安装减振垫；生产过程中加强设备维护、厂房隔声等，夜间不进行生产。厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目运营期北部胶厂职工宿舍处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（五）落实土壤和地下水污染防治措施。采取源头防控，分区防渗。围堰、母液贮存区、复配区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区的防渗技术要求建设，其中，危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；地面进行基础防渗；化粪池、沉淀池、污水处理站、事故池及初期雨水收集池为一般防渗区；道路、停车位、办公生活区等其他区域划定为简单防渗区，地面建设按照简单防渗要求，进行一般地面硬化。

（六）强化环境管理和环境风险防范。加强环境管理，确保生产过程中环境保护设施正常运行，污染防治措施得到落实，并做好相关环境管理台账记录。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制《突发环境事件应急预案》，并报州生态环境局景洪分局备案。建立健全突发环境事件应急管理制度，落实相关应急物资储备，合理设置风险事故池（100m3），定期开展突发环境事件应急培训及演练，切实落实各项事故风险防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，避免污染事件发生。落实安全生产责任，生产须符合消防、应急管理等相关部门管理要求。

（七）应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

- 在项目发生实际排污行为前，依法办理排污许可手续，不得无证排污、非法排污。

四、严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度。项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《西双版纳州生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（西环发〔2022〕3号）相关规定，你厂须对项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，出具验收意见，依法向社会公开竣工日期、验收意见书、验收报告等相关信息，验收合格后主体工程方可投入使用，并及时将验收材料整理归档，接受生态环境主管部门的监督性检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限延期须向州生态环境局景洪分局报备。

五、办理和完善其他相关行业部门手续，不得违法、违规建设和生产。

六、《报告表》经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，须在开工前另行开展环境影响评价并重新报批。自批准之日起超过5年后方决定项目开工建设的，环境影响报告表应报州生态环境局景洪分局重新审核。

七、州生态环境局景洪分局负责项目建设与运行期间的环境保护监督管理。你厂应积极配合好各级生态环境部门的环境保护“三同时”督查检查和日常监督检查，及时将建设项目进展情况报告生态环境部门。

西双版纳州生态环境局景洪分局                    2025年4月9日

| 抄送：景洪市应急管理局，景洪市工业和信息化局，景洪市市场监督管理局，景洪市消防救援大队，勐龙镇人民政府，云南省环境科学学会，景洪市重点环保咨询有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 西双版纳州生态环境局景洪分局办公室 | 2025年4月9日 |